附件2

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 单位名称 | 肇庆市佳荣针织染整有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 肇庆市端州区睦岗镇纺织路 |  |  |
| 生产经营场 所中心经度 | 112°25′21.99″ | 生产经营场 所中心纬度 | 23°4′51.08″ |
| 统一社会 信用代码 | 91441200743691930J | 法定代表人 | 陆 燊 |
| 联系人 | 郭 健 | 联系电话 | 13602956849 |
| 邮政编码 | 526020 | 传真 | 0758-2878660 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 染整、织造、布匹加工；销售；纺织品及原材料；货物进出口。 |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |
| 染整针织布 |  | 15000吨/年 |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 |  | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 污水排放口 WS-01601 | 112o21’21” 23o5’8” | 纳管 | COD |  | 28mg/L |  | 3.766吨/月 |  | 81.2吨/年 |  |  | 80 mg/L |  | 无 |
|  |  |  | 氨氮 |  | 0.938mg/L |  | 0.126吨/月 |  | 8.10吨/年 |  |  | 10 mg/L |  | 无 |
|  |  |  | PH |  | 7.65 |  |  |  |  |  |  | 6-9 |  | 无 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 |  | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 废气排放口FQ-01602 | 112o25’21” 23o5’8” | 排环境 | 二氧化硫 |  | ND |  | / |  | 16.52吨/年 |  |  | 50mg/m3 |  | 无 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 77mg/m3 |  | 0.842吨/月 |  | 19.85吨/年 |  |  | 150mg/m3 |  | 无 |
|  |  |  | 烟尘 |  | 3.49mg/m3 |  | / |  | 未核定 |  |  | 20mg/m3 |  | 无 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 污泥 |  | 否 |  |  |  | 综合利用建筑材料 |  |  |  |  | 67.46吨/月 |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 公司东侧边界外1米 |  | 62.3 |  | 53.7 |  |  |  | 65 |  | 55 |  |  | 无 |  |
| 公司南侧边界外1米 |  | 59.6 |  | 50.4 |  |  |  | 65 |  | 55 |  |  | 无 |  |
| 公司西侧边界外1米 |  | 54.6 |  | 48.2 |  |  |  | 65 |  | 55 |  |  | 无 |  |
| 公司北侧边界外1米 |  | 57.7 |  | 49.6 |  |  |  | 65 |  | 55 |  |  | 无 |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理设施 | 2007年 | 7000吨/日 | 正常 |
|  | … |  |  |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 肇庆市佳荣针织染整有限公司回顾性环评 | 肇庆市环境保护局 | 2012.5.15 | 肇环建【2012】134号 | 肇庆市环境科学研究所 | 2012.2 |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 肇庆市生态环境局 | 备案时间 | 2019年2月12日 |
| 主要内容 | 已于2019年2月12日完成备案。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | （列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境行监测方案） |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 |  |
| --- | --- |

填表说明：排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。